## Музеи + библ.
Сведения о результатах мониторинга состояния материально-технической базы учреждений культуры библиотечного и музейного типа
2015 год
№ п/п | Показатели | Наименование учреждения
|  | МБУК "Рязанский музей путешественников" | МБУК "Мемориальный музей-усадьба академика И.П. Павлова | МБУК "Централизованная библиотечная система города Рязани" | [13 empty] | МБУК "Централизованная система детских библиотек города Рязани"
|  |  |  | Центральная библиотека | Б/ф 1 | Б/ф 3 | Б/ф 4 | Б/ф 5 | Б/ф 6 | Б/ф 7 | Б/ф 8 | Б/ф 9 | Б/ф 10 | Б/ф 12 | Б/ф 13 | Б/ф 14 | Б/ф 15 | Центральная библиотека | Б/ф 1 | Б/ф 2 | Б/ф 3 | Б/ф 4 | Б/ф 5 | Б/ф 8 | Б/ф 9 | Б/ф 10 | Б/ф 11
1 | Состояние кровли | 0 | 0 | 1 | Х | Х | Х | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Х | 1 | Х | Х | 1 | Х | Х | 1 | Х | Х | 1 | 1 | Х | 1 | Х
2 | отопление | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Х | 1 | 1 | 1 | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | электроснабжение | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | водоснабжение и канализация | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Х | Х | 1 | Х | 1 | 1 | 1 | Х | 0 | 1 | 1 | 1 | Х | 1 | 1 | 1 | Х | 1 | 1 | 1
5 | состояние помещений (кабинеты) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
6 | оснащение помещений (мебель, освещение и пр.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | места общего пользования (состояние, наличие инф. стендов, планов эвакуации и пр. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | состояние прилегающей территории | Х | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Х | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
9 | наличие пожарной сигнализации | Х | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: Б/ф 1 to Б/ф 15
10 | наличие охранной сигнализации, кнопки экстренного вызова милиции, пультовой охраны | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Х | 1 | 0 | 1 | Х | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
11 | аттестация рабочих мест | 0 | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: Б/ф 1 to Б/ф 15
12 | наличие паспорта готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период | Х | 1 | 1 | Х | Х | Х | 1 | Х | 1 | Х | 1 | 1 | 1 | Х | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | наличие паспорта безопасности | 0 | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: Б/ф 1 to Б/ф 15
14 | наличие паспорта антитерраристической защищенности и пожарной безопасности | 0 | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: Б/ф 1 to Б/ф 15
| Количество баллов: | 1 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 11 | 5 | 9 | 11 | 9 | 5 | 7 | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11
| Количество показателей оценки: | 7 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 14 | 9 | 14 | 13 | 14 | 7 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13
| Оценка состояния МТБ, % | 14.2857 | 92.8571 | 71.4286 | 75 | 66.6667 | 58.3333 | 69.2308 | 58.3333 | 78.5714 | 55.5556 | 64.2857 | 84.6154 | 64.2857 | 71.4286 | 53.8462 | 71.4286 | 100 | 92.3077 | 92.3077 | 92.3077 | 76.9231 | 85.7143 | 84.6154 | 84.6154 | 78.5714 | 84.6154 | 1922.1306 | 73.9281
| 1- удовлетворительное состояние |  |  |  | Б/ф 1: Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений библиотечного и музейного типов: |  | 1922,13 / 26 = 73,9
0 - требуется улучшение показателя (ремонт, приобретение оборудования и т.д.)
Х - данный показатель не испоияльзуется для оценки учреждения

## школы
Сведения о результатах мониторинга состояния материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности
2015 год
№ п/п | Показатели | Наименование учреждения
|  | МБОУ ДОД "Детская художественная школа № 1" | МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа № 1" | МБОУ ДОД "Детская школа искусств № 1" | МБОУ ДОД "Детская школа искусств № 2" | МБОУ ДОД "Детская школа искусств № 3" | МБОУ ДОД "Детская школа искусств № 4 им. Е.Г. Попова" | МБОУ ДОД "Детская школа искусств № 5" | МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа № 5 имени В.Ф. Бобылева" | МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа № 6" | МБОУ ДОД "Детская школа искусств № 7" | МБОУ ДОД "Детская музыкальная хоровая школа № 8" | МБОУ ДОД "Детская школа искусств № 9"
1 | Состояние кровли | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
2 | отопление | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
3 | электроснабжение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
4 | водоснабжение и канализация | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Х | 1 | 0 | 1
5 | состояние помещений (кабинеты, окна и т.д.) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
6 | оснащение помещений (мебель, освещение и пр.) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
7 | состояние актового зала (световое, звуковое оборудовние, кресла, одежда сцены) | Х | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Х | 1 | Х | Х | 1
8 | обеспеченность музыкальными инструментами не менее 98% | Х | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
9 | места общего пользования (состояние, наличие инф. стендов, планов эвакуации и пр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | 1
10 | состояние прилегающей территории | Х | Х | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Х | 1
11 | наличие пожарной сигнализации | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | 1
12 | наличие охранной сигнализации, кнопки экстренного вызова милиции, пультовой охраны | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | 1
13 | аттестация рабочих мест | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
14 | наличие паспорта готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период | 1 | 1 | 1 | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | наличие паспорта безопасности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | наличие паспорта антитерраристической защищенности и пожарной безопасности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Количество баллов: | 10 | 9 | 14 | 9 | 15 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 16
| Количество показателей оценки: | 12 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 11 | 16
| Оценка состояния МТБ, % | 83.3333 | 60 | 87.5 | 60 | 93.75 | 56.25 | 75 | 80 | 80 | 80 | 36.3636 | 100 | 892.197 | 74.3497
| 1- удовлетворительное состояние |  |  | Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности: | [6 empty] | 892,2 / 12 = 74,3
0 - требуется улучшение показателя (ремонт, приобретение оборудования и т.д.)
Х - данный показатель не испоияльзуется для оценки учреждения

## дворцы
Сведения о результатах мониторинга состояния материально-технической базы культурно-досуговых учреждений
2015 год
№ п/п | Показатели | Наименование учреждения
|  | МБУК "Муниципальный культурный центр города Рязани" | МАУК "Дворец культуры "Приокский" города Рязани" | МБУК "Культурно-досуговый центр "Октябрь" | МБУК "Городские парки"
1 | Состояние кровли | 1 | 1 | 1 | 1
2 | отопление | 1 | 1 | 1 | 1
3 | электроснабжение | 1 | 1 | 1 | 1
4 | водоснабжение и канализация | 1 | 1 | 1 | 1
5 | состояние помещений (кабинеты, окна и т.д.) | 1 | 1 | 1 | 1
6 | оснащение помещений (мебель, освещение и пр.) | 0 | 0 | 0 | 0
7 | состояние актового зала (световое, звуковое оборудовние, кресла, одежда сцены) | 0 | 0 | 0 | Х
8 | места общего пользования (состояние, наличие инф. стендов, планов эвакуации и пр. | 1 | 1 | 1 | 1
9 | состояние прилегающей территории | 1 | 1 | 1 | 1
10 | наличие пожарной сигнализации | 1 | 1 | 1 | 1
11 | наличие охранной сигнализации, кнопки экстренного вызова милиции, пультовой охраны | 1 | 1 | 1 | 1
12 | аттестация рабочих мест | 1 | 1 | 1 | 1
13 | наличие паспорта готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-зимний период | 1 | 1 | 1 | 1
14 | наличие паспорта безопасности | 1 | 1 | 1 | 1
15 | наличие паспорта антитерраристической защищенности и пожарной безопасности | 1 | 1 | 1 | 1
| Количество баллов: | 13 | 13 | 13 | 13
| Количество показателей оценки: | 15 | 15 | 15 | 14
| Оценка состояния МТБ, % | 86.6667 | 86.6667 | 86.6667 | 92.8571 | 352.8571 | 88.2143
1- удовлетворительное состояние
0 - требуется улучшение показателя (ремонт, приобретение оборудования и т.д.)
Х - данный показатель не испоияльзуется для оценки учреждения
| Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы культурно-досуговых учреждений: |  | 352,86/4=88,2